*24 września 2020 r.*

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**ZAMAWIAJĄCY SKŁADA ZAPYTANIE O CENĘ
NA WYKONANIE USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA
DOSTARCZENIU ENERGII CIEPLNEJ, WYTWARZANEJ W LOKALNEJ KOTŁOWNI,
DO BUDYNKU SZKOŁY**

1. ZAMAWIAJĄCY

**ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH w Micigoździe (ZOPI),
26-065 Micigózd, ul. Częstochowska 21, gmina Piekoszów,
powiat kielecki, woj. świętokrzyskie**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Dostawa energii cieplnej** **do pomieszczeń w budynku ZOPI** w Micigoździe, w okresie
**grzewczym w sezonie 2020/2021** *(zamawiający określi dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego z możliwością zmiany terminu jego zakończenia)*.

Całodobowe wytwarzanie i dostarczanie ciepła do wszystkich pomieszczeń zlokalizowanych
w budynku placówki, odbywać się będzie z udostępnionej do eksploatacji kotłowni wraz
z urządzeniami, które stanowią własność ZOPI w Micigoździe.

*Kocioł typu UKS Pleszew 130 KW.*

*Powierzchnia do ogrzania 490,2 m2 .*

**ZADANIA ZLECENIOBIORCY:**

* ZAKUP I TRANSPORT (NA KOSZT WŁASNY) ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI OPAŁU
O WŁAŚCIWEJ, PRZEWIDZIANEJ NORMĄ JAKOŚCI W TAKIEJ LICZBIE TONAŻU, KTÓRA ZABEZPIECZY CIĄGŁĄ DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ DO WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ
W BUDYNKU ZOPI
* UTRZYMANIE, W DNIACH PROWADZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W SALACH,
W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA, UCZNIOWIE SZKOŁY ORAZ PRACOWNICY ZOPI TEMPERATURY NIE MNIEJSZEJ NIŻ 21O C. NATOMIAST W DNI, W KTÓRYCH NA TERENIE ZOPI NIE PRZEBYWAJĄ WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA ANI UCZNIOWIE UTRZYMYWANIE TEMPERATURY ZABEZPIECZAJĄCE SZKOŁĘ I INSTALACJĘ C.O. PRZED WYCHŁODZENIEM I AWARIĄ
* ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI PRACOWNIKÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ WYMAGANE
I ZGODNE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA ZEZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRACY W ZAKRESIE EKSPLOATACJI, DOZORU I OBSŁUGI, KONSERWACJI I REMONTÓW URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI CIEPŁOWNICZYCH
* OKRESOWA KONSERWACJA (POTWIERDZONA NA PIŚMIE, CO NAJMNIEJ DWA RAZY
W BIEŻĄCYM OKRESIE GRZEWCZYM) PIECA ORAZ INSTALACJI C.O., ZNAJDUJĄCEJ SIĘ
W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI ZOPI
* PRZESTRZEGANIE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OBSŁUGI, DOZORU, EKSPLOATACJI I KONSERWACJI KOTŁOWNI C.O. ORAZ INSTALACJI GRZEWCZYCH, PRZEPISÓW BHP I PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH NORM CZASU PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ DO PRACY
W KOTŁOWNI ZOPI
* UTRZYMANIE W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ KOTŁOWNI, ZAPEWNIAJĄCE ICH MAKSYMALNĄ SPRAWNĄ I BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĘ A W PRZYPADKU AWARII SPOWODOWANEJ Z WINY ZLECENIOBIORCY – USUNIĘCIE AWARII NA KOSZT WŁASNY
* UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ KOTŁA, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH, APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ, NARZĘDZI I POMIESZCZENIA KOTŁOWNI
* SYSTEMATYCZNE UPRZĄTANIE ŻUŻLU (NA KOSZT WŁASNY I WE WŁASNUM ZAKRESIE)
* ODŚWIEŻENIE I POMALOWANIE (WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA KOSZT WŁASNY) POMIESZCZENIA KOTŁOWNI PRZED ROZPOCZĘCIEM SEZONU GRZEWCZEGO 2018/2019 I PO JEGO ZAKOŃCZENIU
* ODŚNIEŻANIE I SPRZĄTANIE DOJŚĆ DO KOTŁOWNI ORAZ DROGI DOJAZDOWEJ DLA POJAZDÓW DOWOŻĄCYCH OPAŁ ORAZ OTOCZENIA KOTŁOWNI WSKAZANE PRZEZ ZLECENIODAWCĘ
* W TERMINIE 1 TYGODNIA OD ZAKOŃCZENIA SEZONU GRZEWCZEGO – SPRZĄTNIĘCIE
I USUNIĘCIE POPIOŁU, ŻUŻLU ORAZ INNYCH NIECZYSTOŚCI, BĘDĄCYCH POZOSTAŁOŚCIĄ EKSPLOATACJI KOTŁOWNI ORAZ KONSERWCJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w sekretariacie ZOPI lub wysłać na adres:

**ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH**,

**26-065 Micigózd, ul. Częstochowska 21**

Ofertę należy złożyć **na formularzu** (załącznik nr 1) w **zamkniętej kopercie** z dopiskiem

**„OFERTA NA DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ DLA ZOPI MICIGÓZD”**

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

**do 14 października 2020 r. do godz. 12.00**

***wyżej wskazany termin dotyczy również ofert wysłanych pocztą* *tradycyjną*** *– w podanym terminie oferta ma znaleźć się fizycznie w sekretariacie ZOPI – lub* ***poczcie elektronicznej*** *–*

***zopisekret@gmail.com***

1. KONTAKT

Sekretariacie ZOPI – **tel.: 41 30 61 084**

1. KRYTERIA
* kryterium podstawowe – **CENA ZA WYKONANIE USŁUGI**
* **należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą wymagane przepisami kwalifikacje pracowników do wykonania zadania, rekomendacje, referencje itp.)**
1. Umowa zostanie podpisana ze Zleceniobiorcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.